## Preambula
C8.PIELIKUMS - FINANSU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE
1. IZMAKSU TABULU PREAMBULA
1.1 VISPĀRĪGĀ DAĻA
Līguma noteikumi, Tehniskās specifikācijas (Pasūtītāja prasības) ir lasāmi kontekstā ar šīm Izmaksu tabulām.
1.2 IZMAKSU TABULU PIELIETOJUMS
Izmaksu tabulas tiks pielietotas starpmaksājumu pieprasījumu sagatavošanai.
1.3 PREAMBULAS PIELIETOJUMS IZMAIŅU VEIKŠANAI
Šī preambula ir attiecināma uz jebkādām izmaiņām, kas var būt nepieciešamas Līguma izpildes laikā.
1.4 DEFINĪCIJAS
Šajā preambulā un izmaksu tabulās izmantotiem vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme kāda tiem piešķirta līguma noteikumos.
Domu zīme starp diviem parametriem nozīmē tādu parametru apgabalu, kas ir lielāks par rādītāju pirms domu zīmes, bet nav lielāks par rādītāju aiz domu zīmes.
1.5 POZĪCIJU IZCENOŠANA
Uzņēmējam savā piedāvājumā ir jānorāda cenas visām izmaksu tabulās paredzētajām pozīcijām.
1.6 IZMAIŅAS
Piedāvājumu iesniegšanas laikā:
Uzņēmēja norādītās izmaksu pozīciju cenas ir fiksētas un nevar tikt izmainītas.
Izmaksu tabulās norādītie pozīciju apraksti nevar tikt mainīti.
Izmaksu tabulām nevar tikt pievienotas papildus pozīcijas.
1.7 POZĪCIJU NUMURI
Pozīciju numuri nav daļa no pozīcijas apraksta un tie nav jāņem vērā interpretējot līgumu.
1.8 IZMAKSAS PAR PABEIGTIEM DARBIEM
Izmaksu tabulās norādītajām summām ir jābūt par pilnībā pabeigtiem darbiem. Uzņēmējam, norādot pozīcijas izmaksas, ir jāņem vērā visas līgumā noteiktās prasības. Izņemot gadījumus, kad izmaksu tabulās ir paredzētas atsevišķas pozīcijas, Uzņēmēja norādītajām summām ir jāietver visas izmaksas, lai nodrošināto Pasūtītāja prasībām atbilstošu Darbu nodošanu.
1.9 IZMAKSAS ATBILSTOŠI DARBU VEIDAM
Uzņēmēja izmaksu tabulās norādītajām summām jāatspoguļo patiesās veicamo darbu izmaksas saskaņā ar līgumu. Peļņa, virs izdevumi un citas līdzīga rakstura izmaksas (ja vien tām nav paredzētas atsevišķas pozīcijas) ir sadalāmas vienmērīgi pa visām izmaksu tabulas pozīcijām. Tādi virs izdevumi, kas attiecināmi tikai uz atsevišķām darbu daļām, atbilstoši jāiekļauj uz darbu daļu attiecināmo pozīciju izmaksās.
1.10 MAKSĀJUMI
Maksājumi katru mēnesi tiks veikti atbilstoši Inženiera novērtētajam paveikto darbu apjomam.
Starpposma maksājuma pieprasījumu sagatavošanai saskaņā ar līguma noteikumu 14.1 punkta prasībām.
2 EKSPLUATĀCIJAS IZMAKSU TABULU PREAMBULA
2.1 VISPĀRĪGI
Uzņēmējam ir jāaizpilda zemāk dotās elektroenerģijas un ķimikāliju patēriņa tabulas, kas iesniedzamas kopā ar Uzņēmēja piedāvājumu katrai no ŪSI.
2.2 PROCESA ELEKTROENERĢIJAS PATĒRIŅA TABULAS
Uzņēmējam zemāk dotajās tabulās ir jāsniedz informācija par visu elektroenerģijas patēriņu, kas saistīts ar ūdens pārsūknēšanu, sagatavošanu ŪSI vai tīrā ūdens padeves sūkņiem (tikai Ķemeru ŪSI gadījumā) attiecinot to uz ŪSI sagatavotā vidējo ūdens daudzumu gadā.
Uzņēmējam, jebkurš aprīkojums, kurš nav iekļauts tabulā un kurš ir tieši saistīts ar sagatavojamā ūdens apjomu ŪSI (kura elektriskā jauda ir lielāka par 1 kW) ir jāiekļauj tabulā izmantojot speciāli tam paredzēto aili tabulas apakšējā daļā. Nepieciešamais papildus aiļu skaits pievienojams pēc vajadzības.
Uzņēmējam garantētais patēriņa lielums jāpārnes uz C10.pielikumu. Aprēķināto summu vērtēšanas komisija izmantos saskaņā ar Nolikuma 12.punkta nosacījumiem.
2.3 PROCESA ĶIMIKĀLIJU PATĒRIŅA TABULAS
Uzņēmējam zemāk dotajās tabulās ir jāsniedz informācija par visu ķimikāliju patēriņu, kas saistīts ar ūdens pārsūknēšanu vai sagatavošanu ŪSI vai tīrā ūdens padeves sūkņiem.
Uzņēmējam, jebkura ķimikālija, kurš nav iekļauts tabulā un kurš ir tieši saistīts ar sagatavojamā ūdens apjomu ŪSI, ir jāiekļauj tabulā izmantojot tabulas apakšējā daļā paredzēto aili. Papildus nepieciešamo aiļu skaits pievienojams pēc vajadzības.
Uzņēmējam garantētais patēriņa lielums jāpārnes uz C10.pielikumu. Aprēķināto summu vērtēšanas komisija izmantos saskaņā ar Nolikuma 12.punkta nosacījumiem.
3. IZMAKSU TABULU VEIDNES

## T1 - Kauguri
Tabula Nr.1 | Izmaksas ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanai Kauguros
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, LVL
1 | Vispārīgās prasības
1.1 | Garantijas
1.1.1 | Izpildes nodrošinājums
1.1.2 | Avansa maksājuma garantija
1.1.3 | Ieturējuma naudas summas garantija
1.2 | Apdrošināšana
1.2.1 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c.
1.2.2 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam
1.2.3 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana
1.3 | Būvtāfeles
1.3.1 | Lielformāta informatīvie stendi
1.3.2 | Pastāvīga piemiņas plāksne
1.4 | Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
2 | Projektēšana
3 | Esošo artēzisko urbumu rekonstrukcija
4 | Esošo atdzelžošanas ietaišu paplašināšana un jauna nanofiltrācijas aprīkojuma uzstādīšana
5 | Esošās ēkas telpu rekonstrukcija
6 | Teritorijas labiekārtošana
7 | Ārējie cauruļvadi
8 | Pievadceļu un laukumi
9 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
10 | Ārējā elektroapgāde
11 | Ārējā elektroapgāde „Latvenergo” pusē (Summa izmantojama tikai saskaņā ar Līguma 13.9 nosacījumiem) | 9500
12 | Procesa vadība un kontrole (SCADA)
13 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
14 | Apmācība
15 | Ķimikālijas un materiāi pārbaudēm
16 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
17 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
Tabulas Nr.1 summa (pārnesama uz tabulas Nr.6 1.aili)

## T2 - Dzintari
Tabula Nr.2 | Izmaksas ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanai Dzintaros
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, LVL
1 | Vispārīgās prasības
1.1 | Garantijas
1.1.1 | Izpildes nodrošinājums
1.1.2 | Avansa maksājuma garantija
1.1.3 | Ieturējuma naudas summas garantija
1.2 | Apdrošināšana
1.2.1 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c.
1.2.2 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam
1.2.3 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana
1.3 | Būvtāfeles
1.3.1 | Lielformāta informatīvie stendi
1.3.2 | Pastāvīga piemiņas plāksne
1.4 | Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
2 | Projektēšana
3 | Jauna nanofiltrācijas aprīkojuma uzstādīšana
4 | Esošās ēkas rekonstrukcija
5 | Teritorijas labiekārtošana
6 | Ārējie cauruļvadi
7 | Pievadceļu un laukumi
8 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
9 | Ārējā elektroapgāde
10 | Ārējā elektroapgāde „Latvenergo” pusē (Summa izmantojama tikai saskaņā ar Līguma 13.9 nosacījumiem) | 26500
11 | Procesa vadība un kontrole (SCADA)
12 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
13 | Apmācība
14 | Ķimikālijas un materiāi pārbaudēm
15 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
16 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
Tabulas Nr.2 summa (pārnesama uz tabulas Nr.6 2.aili)

## T3 - Jaundubulti
Tabula Nr.3 | Izmaksas ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanai Jaundubultos
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, LVL
1 | Vispārīgās prasības
1.1.1 | Garantijas
1.1.2 | Izpildes nodrošinājums
1.1.3 | Avansa maksājuma garantija
1.1.4 | Ieturējuma naudas summas garantija
1.2 | Apdrošināšana
1.2.1 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c.
1.2.2 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam
1.2.3 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana
1.3 | Būvtāfeles
1.3.1 | Lielformāta informatīvie stendi
1.3.2 | Pastāvīga piemiņas plāksne
1.4 | Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
2 | Projektēšana
3 | Jauna nanofiltrācijas aprīkojuma uzstādīšana
4 | Esošās ēkas rekonstrukcija
5 | Operatora telpu ierīkošana esošajā atdzelžošanas procesa ēkā
6 | Noliktavas izbūve
7 | Teritorijas labiekārtošana
8 | Ārējie cauruļvadi
9 | Pievadceļu un laukumi
10 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
11 | Ārējā elektroapgāde
12 | Ārējā elektroapgāde „Latvenergo” pusē (Summa izmantojama tikai saskaņā ar Līguma 13.9 nosacījumiem) | 7400
13 | Procesa vadība un kontrole (SCADA)
14 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
15 | Apmācība
16 | Ķimikālijas un materiāi pārbaudēm
17 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
18 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
Tabulas Nr.3 summa (pārnesama uz tabulas Nr.6 3.aili)

## T4 - Ķemeri
Tabula Nr.4 | Izmaksas ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanai Ķemeros
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa, LVL
1 | Vispārīgās prasības
1.1 | Garantijas
1.1.1 | Izpildes nodrošinājums
1.1.2 | Avansa maksājuma garantija
1.1.3 | Ieturējuma naudas summas garantija
1.2 | Apdrošināšana
1.2.1 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c.
1.2.2 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam
1.2.3 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana
1.3 | Būvtāfeles
1.3.1 | Lielformāta informatīvie stendi
1.3.2 | Pastāvīga piemiņas plāksne
1.4 | Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
2 | Projektēšana
3 | Esošo konstrukciju nojaukšana
4 | Jauna urbuma izbūve
5 | Esošās akas tamponāža
6 | Esošās ŪSI ēkas rekonstrukcija
7 | Jauna atdzelžošanas un nanofiltrācijas aprīkojuma uzstādīšana
8 | Tīrā ūdens rezervuāra izbūve
9 | Otrā pacēluma sūkņu stacijas izbūve
10 | Noliktavas izbūve
11 | Skalošanas ūdeņu rezervuāra rekonstrukcija
12 | Teritorijas labiekārtošana
13 | Ārējie cauruļvadi
14 | Lietus kanalizācijas cauruļvada rekonstrukcija
15 | Žoga un vārtu nomaiņa
16 | Pievadceļu un laukumi
17 | Iekšējā elektroapgāde un vājstrāvas tīkli
18 | Ārējā elektroapgāde
19 | Ārējā elektroapgāde „Latvenergo” pusē (Summa izmantojama tikai saskaņā ar Līguma 13.9 nosacījumiem) | 6200
20 | Procesa vadība un kontrole (SCADA)
21 | Laboratorijas aprīkojums
22 | Ekspluatācijas rokasgrāmata
23 | Apmācība
24 | Ķimikālijas un materiāi pārbaudēm
25 | Pārbaudes pirms darbu nodošanas
26 | Pārbaudes pēc darbu nodošanas
Tabulas Nr.4 summa (pārnesama uz tabulas Nr.6 4.aili)

## T5 - Dienas darbi
Tabula Nr.5 - Dienas darbi
Pozīcijas Nr. | Pozīcijas apraksts | Vienība | Daudz. | Vienības cena | Summa LVL
LVL
1 | Darbaspēks
1.1 | Strādnieki | h | 320
1.2 | Amatnieki | h | 160
1.3 | Mašīnu operatori | h | 160
1.4 | Darbu vadītājs | h | 80
Kopā:
2 | Materiāls
2.1 | Portland cements | t | 1
2.2 | Sulfātnoturīgs cements | t | 1
2.3 | Tērauda armatūra | t | 3
2.4 | Šķembu izsijas fr.0-20mm | m³ | 10
2.5 | Šķembas fr.20-40mm | m³ | 20
2.6 | Grants | m³ | 20
2.7 | Vidēji rupja smilts
2.8 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.<20mm) | m³ | 10
2.9 | Smalkgraudaina betona maisījums (fr.21 - 40mm) | m³ | 10
2.10 | Rupjgraudaina betona maisījums (fr.>41mm) | m³ | 10
2.11 | Vairogi tranšejas stiprinājumam | m² | 30
2.12 | Rievsienas | m² | 30
2.13 | Zāģmateriāli tranšeju stiprinājumiem | litri | 10
2.14 | Dīzeļdegviela | litri | 500
2.15 | Benzīns | litri | 100
2.16 | Motoreļļa | litri | 50
2.17 | Smēvielas | litri | 50
Kopā:
Izmaksu tabula Nr.5 - Dienas darbi (turpinājums)
Pozīcijas Nr. | Pozīcijas apraksts | Vienība | Daudz. | Vienības cena | Summa LVL
LVL
3 | Iekārtas un mehānismi
3.1 | Kompresors, tai skaitā šļūtenes, brīva gaisa padeve pie 7kg/cm2 | h | 24
3.2 | Gaisa kompresijas vibrācijas iekārta (vibrator poker air) | h | 24
3.3 | Celtnis | h | 24
3.4 | Pašizgāzējs | h | 72
3.5 | Ekskavators uz balsta - trieciena drupinātājs | h | 24
3.6 | Ekskavators | h | 24
3.7 | Ģeneratoragregāts | h | 72
3.8 | Ūdens pazemināšanas iekārta | h | 72
3.9 | Kravas automašīna | h | 24
3.10 | Mikroautobuss vai pikaps | h | 24
Kopā:
Tabulas Nr.5 - Dienas darbi kopsavilkums
1 | Darbaspēks
2 | Materiāls
3 | Iekārtas un mehānismi
Dienas darbi kopā (summa pārnesama uz Tabulas Nr.6 5.aili):

## T6 - Izmaksu Kopsavilkums
Tabula Nr.6 | Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošanas izmaksu kopsavilkums
Pozīcijas Nr. | Apraksts | Summa LVL (CAPEX)
1 | Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana Kauguros
2 | Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana Dzintaros
3 | Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana Jaundubultos
4 | Ūdens sagatavošanas ietaišu uzlabošana Ķemeros
5 | Dienas darbi
6 | Līguma summa kopā bez PVN (aiļu 1. līdz 5. summa)
7 | PVN 22%
8 | Līguma summa kopā ar PVN

## T7 - Kauguri E
Tabula Nr.7 Garantētais procesa elektroenerģijas patēriņš un gada izmaksa – Kauguru ŪSI
Ailes Nr. | Aprīkojums | Garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Elektroenerģijas vienības cena bez PVN (LVL/kWh) | Enerģijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nanofiltrācijas spiediena paaugstināšanas sūkņi |  | 0.0814 |  | 1 500 000
2. | Nanofiltrācijas koncentrāta recirkulācijas sūkņi |  | 0.0814 |  | 1 500 000
3. | Cits nanofiltrācijas procesa vai pārsūknēšanas aprīkojums, kura elektriskā jauda lielāka par 1 kW (ja nepieciešamas, pievieno papildus ailes) |  | 0.0814 |  | 1 500 000
4. | Kopā garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3) (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz C10.pielikumu) |  | - | - | - | -
5. | Kopējās gada procesa elektroenerģijas izmaksas (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T8 - Dzintari E
Tabula Nr.8 Garantētais procesa elektroenerģijas patēriņš un gada izmaksa – Dzintaru ŪSI
Ailes Nr. | Aprīkojums | Garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Elektroenerģijas vienības cena bez PVN (LVL/kWh) | Enerģijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nanofiltrācijas spiediena paaugstināšanas sūkņi |  | 0.0814 |  | 1 500 000
2. | Nanofiltrācijas koncentrāta recirkulācijas sūkņi |  | 0.0814 |  | 1 500 000
3. | Cits nanofiltrācijas procesa vai pārsūknēšanas aprīkojums, kura elektriskā jauda lielāka par 1 kW (ja nepieciešamas, pievieno papildus ailes) |  | 0.0814 |  | 1 500 000
4. | Kopā garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3) (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz C10.pielikumu) |  | - | - | - | -
5. | Kopējās gada procesa elektroenerģijas izmaksas (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T9 - Jaundubulti E
Tabula Nr.9 Garantētais procesa elektroenerģijas patēriņš un gada izmaksa – Jaundubultu ŪSI
Ailes Nr. | Aprīkojums | Garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Elektroenerģijas vienības cena bez PVN (LVL/kWh) | Enerģijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nanofiltrācijas spiediena paaugstināšanas sūkņi |  | 0.0814 |  | 900 000
2. | Nanofiltrācijas koncentrāta recirkulācijas sūkņi |  | 0.0814 |  | 900 000
3. | Cits nanofiltrācijas procesa vai pārsūknēšanas aprīkojums, kura elektriskā jauda lielāka par 1 kW (ja nepieciešamas, pievieno papildus ailes) |  | 0.0814 |  | 900 000
4. | Kopā garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3) (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz C10.pielikumu) |  | - | - | - | -
5. | Kopējās gada procesa elektroenerģijas izmaksas (1. līdz 3.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T10 - Ķemeri E
Tabula Nr.10 Garantētais procesa elektroenerģijas patēriņš un gada izmaksa – Ķemeru ŪSI
Ailes Nr. | Aprīkojums | Garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Elektroenerģijas vienības cena bez PVN (LVL/kWh) | Enerģijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (LVL/gadā)
1. | Otrā pacēluma sūkņu stacijas sūkņi padevei tīklā |  | 0.0814 |  | 150 000
2. | Nanofiltrācijas spiediena paaugstināšanas sūkņi |  | 0.0814 |  | 150 000
3. | Nanofiltrācijas koncentrāta recirkulācijas sūkņi |  | 0.0814 |  | 150 000
4. | Atdzelžošanas filtru skalošanas sūkņi |  | 0.0814 |  | 150 000
5. | Atdzelžošanas gaisa pūtēji un kompresori |  | 0.0814 |  | 150 000
6. | Artēziskās akas sūknis |  | 0.0814 |  | 150 000
7. | Cits procesa vai pārsūknēšanas aprīkojums, kura elektriskā jauda lielāka par 1 kW (ja nepieciešamas, pievieno papildus ailes) |  | 0.0814 |  | 150 000
8. | Kopā garantētais enerģijas patēriņš (kWh/m3) (1. līdz 7.aiļu summa, pārnesama uz C10.pielikumu) |  | - | - | - | -
9. | Kopējās gada procesa elektroenerģijas izmaksas (1. līdz 7.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T11 - Kauguri Ķ
Tabula Nr.11 Garantētais procesa ķimikāliju patēriņš un gada izmaksa – Kauguru ŪSI
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētais ķimikāliju patēriņš (kg/1000m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (LVL/kg) | Ķimikālijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada ķimikāliju izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) |  | 0.85 |  | 1 500 000
2. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 2.75 |  | 1 500 000
3. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 0.65 |  | 1 500 000
4. | Antiskalants |  | 6.15 |  | 1 500 000
5. | Citas ķimikālijas |  | Tirgus cena |  | 1 500 000
6. | Kopējās gada procesa ķimikāliju izmaksas (1. līdz 5.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T12 - Dzintari Ķ
Tabula Nr.12 Garantētais procesa ķimikāliju patēriņš un gada izmaksa – Dzintaru ŪSI
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētais ķimikāliju patēriņš (kg/1000m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (LVL/kg) | Ķimikālijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada ķimikāliju izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) |  | 0.85 |  | 1 500 000
2. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 2.75 |  | 1 500 000
3. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 0.65 |  | 1 500 000
4. | Antiskalants |  | 6.15 |  | 1 500 000
5. | Citas ķimikālijas |  | Tirgus cena |  | 1 500 000
6. | Kopējās gada procesa ķimikāliju izmaksas (1. līdz 5.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T13 - Jaundubulti Ķ
Tabula Nr.13 Garantētais procesa ķimikāliju patēriņš un gada izmaksa – Jaundubultu ŪSI
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētais ķimikāliju patēriņš (kg/1000m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (LVL/kg) | Ķimikālijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada ķimikāliju izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) |  | 0.85 |  | 900 000
2. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 2.75 |  | 900 000
3. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 0.65 |  | 900 000
4. | Antiskalants |  | 6.15 |  | 900 000
5. | Citas ķimikālijas |  | Tirgus cena |  | 900 000
6. | Kopējās gada procesa ķimikāliju izmaksas (1. līdz 5.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T14 Ķemeri Ķ
Tabula Nr.14 Garantētais procesa ķimikāliju patēriņš un gada izmaksa – Ķemeru ŪSI
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētais ķimikāliju patēriņš (kg/1000m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens) | Ķimikāliju vienības cena bez PVN (LVL/kg) | Ķimikālijas izmaksas uz m3 pārsūknētā vai ŪSI sagatavotā ūdens (LVL/m3) | Vidējais pārsūknētā / sagatavotā ūdens daudzums gadā (m3/gadā) | Garantētā kopējā gada ķimikāliju izmaksa (LVL/gadā)
1. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) |  | 0.85 |  | 150 000
2. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 2.75 |  | 150 000
3. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) |  | 0.65 |  | 150 000
4. | Antiskalants |  | 6.15 |  | 150 000
5. | Citas ķimikālijas |  | Tirgus cena |  | 150 000
6. | Kopējās gada procesa ķimikāliju izmaksas (1. līdz 5.aiļu summa, pārnesama uz Tabulu Nr.15)

## T15 E&Ķ Kopsavilkums
Tabula Nr.15 Garantēto procesa ekspluatācijas gada izmaksu kopsavilkums
Ailes Nr. | ŪSI | Garantētā kopējā gada elektroenerģijas izmaksa (LVL/gadā) | Garantētā kopējā gada ķimikāliju izmaksa (LVL/gadā) | Garantētā kopējā gada ekspluatācijas izmaksa (LVL/gadā) (OPEX)
1. | Kauguru ŪSI
2. | Dzintaru ŪSI
3. | Jaundubultu ŪSI
4. | Ķemeru ŪSI
5 | Kopējās gada procesa ekspluatācijas izmaksas OPEX (1. līdz 4.aiļu summa)

## T16 Salīdzināmā cena
Tabula Nr.16 Salīdzināmās cenas aprēķins
Ailes Nr. | Apraksts | Summa LVL bez PVN
1. | Kopējā ŪSI uzlabošanas izmaksa LVL bez PVN (CAPEX) 6.aile no Tabulas Nr.6
2. | Garantētā kopējā gada ekspluatācijas izmaksa (LVL/gadā) (OPEX) 5.aile no Tabulas Nr. 15
3. | Salīdzināmā cena LVL (SC=CAPEX+12*OPEX)

## Procesa garantija (hidden)
Ailes Nr. | Ķimikālija | Garantētā patēriņa mērvienība* | Garantētā patēriņa lielums
1. | Elektroenerģijas patēriņš | kWh/m3
2. | Nātrija hipohlorīds (koncentrācija 12%, šķidrā veidā) | kg/1000m3
3. | Kālija permanganāts (koncentrācija 99%, pulvera veidā) | kg/1000m3
4. | Nātrija hidroksīds (koncentrācija 99%, pulvera veidā) | kg/1000m3
5. | Antiskalants | kg/1000m3
6. | Citas ķimikālijas | kg/1000m3
* | Attiecināms uz sagatavotā ūdens daudzumu