JŪRMALAS ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBAS PROJEKTA II KĀRTA

JŪRMALAS ŪDENSAPGĀDES UN KANALIZĀCIJAS TĪKLU PAPLAŠINĀŠANA

D8.PIELIKUMS
FINANŠU PIEDĀVĀJUMA VEIDNE

Saturs

Preambula

1. iepirkuma daļa - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kaugurciemā, Vaivaros, Asaros un Mellužos.

2. iepirkuma daļa - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšana Kauguros un Slokā.

3. iepirkuma daļa - Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Mellužos un Valteros.

PREAMBULA

VEICAMO DARBU APJOMU SARAKSTAM

1.	Vispārīgā informācija

1.1.	Veicamo darbu apjomu saraksts, tehniskās specifikācijas un rasējumi ir lasāmi kontekstā ar šajā preambulā sniegto informāciju. Izcenojot Veicamo darbu sarakstā minētās pozīcijas, Būvuzņēmējam ir jāievērtē visi nepieciešamie pasākumi, darbi u.c. izmaksas, kas var būt nepieciešamas konkrētā darba veikšanai sākot ar sagatavošanās periodu līdz pilnīgai pabeigšanai. Finanšu piedāvājums jāsagatavo ievērojot MK noteikumus Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība""(5. pielikums, 6. pielikums un 7. pielikums

1.2.	Pretendentam jāpievērš uzmanība, ka ar Līguma Noteikumiem, Būvniecības Tehniskajiem Noteikumiem un rasējumiem jāiepazīstas reizē ar Apjomu Sarakstu. Tiks uzskatīts, ka Būvuzņēmējs ir ņēmis vērā visus šajos Konkursa Nolikumā norādītos nosacījumus, saistības un prasības, pirms cenas un summas ierakstīšanas dažādās pozīcijās.

1.3.	Pretendentam obligāti jāizceno visas Apjomu saraksta pozīcijas. Katrai pozīcijai jāuzrāda “Cena” un jāaizpilda aile “Summa”. Ja kādai pozīcijai ailē “Mērv.” ir ieraksts „summa”, tad pozīcijas izcenojumu ieraksta ailē “Summa”, atstājot tukšu aili “Cena”. Pasūtītājs neveic apmaksu par  darbiem, kuru Apjomu Saraksta pozīcijās Būvuzņēmējs nav norādījis vienības cenu , bet Uzņēmējs šos darbus izpilda. Tiks uzskatīts, ka šādu darbu izmaksas ir ietvertas citās Apjomu Saraksta vienības cenās.

1.4.	Cenām par vienību, ko Pretendents ieraksta Apjomu Sarakstā, jābūt pilnām visaptverošām pabeigta darba cenām (izņemot PVN), kas minēts attiecīgās pozīcijās, un tajās jāietver :

- visas darbaspēka ( t.sk.darba ņēmēja nodokļi un nodevas), materiālu,  mehānismu izmantošanas, darbu veikšanas izmaksas darbu pilnīgai pabeigšanai,

- izpilddokumentācijas un rasējumu sagatavošanas izmaksas, kā arī visaptverošo atbildību, saistības un risku izmaksas, kas izriet no līguma nosacījumiem, tehniskām specifikācijām , rasējumiem un pašvaldības un valsts noteiktajām vai no tām izrietošajām administratīvajām vai procesuālajām prasībām.

- tiešie izdevumi , kas saistīti ar  palīgmateriāliem , kas nepieciešami darbu veikšanai un  pagaidu darbiem t.sk sastatnēm nožogojumu , balstiem, stiprinājumiem, apgaismojumu temperatūras režīma un ūdenaizsardzības režīma uzturēšanu konstrukcijām un darbiem, pagaidu būvēm , darbu veikšanu saspiestos vai ziemas apstākļos utml.;

- virsizdevumi ( administratīvās izmaksas būvdarbu veikšanai un būvlaukuma uzturēšanai, būvdarbu un satiksmes organizācijai un regulēšanai, apsardzei , drošības prasību izpildei, projektēšanai, pārbaudēm , juridiskajiem un finansiālajiem pakalpojumiem, nodokļiem un nodevām ( izņemot PVN) utml.) , kā arī  peļna ;

- PVN jāparāda atsevišķi kopsavilkuma tabulā.

1.5.	Apjomu Sarakstā norādītie lielumi ir teorētisks lielums, kas dots darbu apjoma novērtēšanai, bet pabeigtais darbs tiks uzmērīts un apmaksa tiks veikta par tikai par pilnīgi pabeigtu darbu  pēc faktiski uzmērītā un izpilddokumentācijā fiksētā apjoma , neņemot vērā radušos atlikumus, atgriezumus, virsmas liekumus. Ja nav norādīts savādāk, tās pozīcijas kas izcenotas kopsummā, tiks apmaksātas , pamatojoties uz darbu procentuālo novērtējumu uz uzmērījumu veikšanas brīdi par apmaksas periodu.

1.6.	Apjomiem un specifikācijām, kas doti tehniskā projekta zīmējumos ir informatīvs raksturs. Izcenojumi ierakstāmi tikai pozīcijās, kas ir dotas Apjomu Sarakstā, ievērtējot visu tehniskā projekta apjomu.

1.7. Ja Apjomu Sarakstā , tehniskajā projektā vai specifikācijās ir minēti konkrēti materiālu vai iekārtu ražotāju nosaukumi vai zīmoli, Pretendents drīkst piedāvāt un izcenot šiem materiāliem vai iekārtām līdzvērtīgus citu ražotāju izstrādājumus, kuri kvalitātes, ekspluatācijas īpašību, funkcionalitātes un savietojamības ziņā ir ekvivalenti vai pārāki par Apjomu sarakstā minētajiem, kā arī atbilst tehniskajam projektam, specifikācijām un ir izgatavoti ekvivalentiem materiāliem.

1.8. Tāmēs ierakstītās vienības cenas nedrīkst mainīt pēc Piedāvājuma iesniegšanas un jebkādu papildus vai neparedzētu darbu vērtības noteikšanai, ja tāda tiek pieprasīta, drīkst lietot tikai Līguma vienības cenas vai no tām atvasinātas cenas, kas ir samērojamas un proporcionālas Līguma vienību cenām.

1.9. Vienības cenās ir ietverti visi tiešie izdevumi, virsizdevumi un peļņa, kas saistīti ar katras attiecīgās pozīcijas darbu izpildi un Uzņēmējam nav tiesību pretendēt uz vienības cenas koriģēšanu, ja kādas pozīcijas faktiskie daudzumi atšķiras no Apjomu Sarakstā minētajiem.

1.10. Vienību cenas nedrīkst izcenot ar 0 (nulles) vērtību. Ja pretendents apvieno pozīcijas un kādas pozīcijas izmaksas norāda kā 0 (nulles) vērtību, tas jāatspoguļo Finanšu piedāvājumā.

2.	Neparedzētie izdevumi

2.1.	Līguma summa neietver neparedzētos izdevumus. Ja Līguma noteikumu 13.punkta kārtībā tiek noteiktas darbu izmaiņas (variācijas) vai neparedzētie darbi, kuru rezultātā nepieciešams palielināt vai samazināt Līguma summu, tiek izdots Inženiera rakstisks rīkojums, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo normatīvo tiesību aktu normas.

3.	Veicamo darbu sastāvdaļu papildus skaidrojums

3.1.	Būvlaukuma sagatavošanas darbi

Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas ar būvlaukuma sagatavošanu, pirms rakšanas darbu uzsākšanas, t.sk.:

- koku ciršana;

Tāmē jāietver izdevumi saistīti ar koku ciršanas atļauju saņemšanu, pielietojamo tehniku, darbaspēka izmaksas, koku nociršana, zāģēšana un nozāģētā koka aiztransportēšana uz Jūrmalas pilsētas domes norādītu glabāšanas laukumu (maksimums 15km attālumā), kā arī ielu slēgšana, kur tas var būt nepieciešams. Tāpat, tāmē ir jāietver izmaksas saistītas ar celmu izrakšanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi, kā arī grunts izlīdzināšanu (to pievedot) celmu vietās.

Gadījumā, ja ir paredzamas vēl citas izmaksas, tās ir jāievērtē.

3.2.	Segumu atjaunošana

Segumu atjaunošanas apjomi (m2) doti, pieņemot, ka cauruļvadi tiek ieguldīti ar atklātās rakšanas metodi.

Visi ielu segumi ir jāatjauno esošajās augstuma atzīmēs. Nav pieļaujama grunts iesēduma vai pauguru veidošanās atjaunojamā seguma vietās.

- asfaltbetona ielas segums.

Asfaltbetona ielas segumu paredzēts noņemt un atjaunot visā būvgrāvja (tranšejas) platumā un 0.5m uz abām pusēm no tā malas, pie nosacījuma, ka būvgrāvja sienas tiek stiprinātas pielietojot vairogus un atrodas 0.4m attālumā no caurules sienas.

Gadījumā, ja līdz bortakmens vai ielas malai attālums ir mazāks par 0.5m, segums ir jāatjauno līdz bortam vai ielas malai.

Ja Pretendenta darbības rezultātā asfaltbetona segums ir sabojāts lielākā apjomā, Būvuzņēmējam tas ir jāatjauno pa saviem līdzekļiem.

Atjaunojamā asfaltbetona seguma konstrukciju, atkarībā no ielas nozīmes, skatīt sējumā „Tipveida rasējumi”.

Pretendentam ir jāievērtē visas izmaksas saistītas ar esošā asfaltbetona seguma uzlaušanu un aiztransportēšanu uz izgāztuvi.

Izmaksas, kas saistītas ar jauna seguma uzklāšanu atbilstoši projektā paredzētajam apjomam un konstrukcijai.

Lai varētu atjaunot transporta kustību kādā no ielu posmiem pirms asfaltēšanas darbu pilnai pabeigšanai, kā atsevišķa pozīcija ir izdalīta – pagaidu seguma atjaunošana.

Tāpat jāievērtē izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu, piem. pagaidu apbraucamo ceļu izveide un nojaukšana, ielas slēgšana, nepieciešamo ceļa zīmju un gaismas signālu uzstādīšana utt.

- ielas ar grants segumu.

Pretendentam jāievērtē esošā grants seguma noņemšana rakšanas zonā un aiztransportēšana uz krautni (vieta jāprecizē būvdarbu veikšanas projektā).

Pēc darbu pabeigšanas, grants segums ir jāuzklāj izraktajā zonā un jānoblietē. Sekojoši, jāizlīdzina (ja nepieciešams, papildus pievedot grants materiālu) visā ielas platumā.

Tāpat, Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kuras var būt netieši saistītas ar minēto darbu veikšanu.

- bortakmeņu un ietves atjaunošana.

Ielās, kur rakšanas darbi skar ielu bortus un ietves, bojātais segums un konstrukcija jāatjauno pilnā apjomā.

Nav pieļaujama bojātu bortakmeņu novietošana ielas malā.

Pretendentam demontēto esošo bortakmeņu otrreizēja izmantošana jāsaskaņo ar Inženieri.

Atjaunojamo segumu konstrukciju, skatīt sējumā „Tipveida rasējumi”.

- zaļās zonas atjaunošana

Pirms darbu veikšanas zaļajā zonā ir jāveic augsnes virskārtas (melnzemes slāņa) noņemšana un aiztransportēšana un krautni.

Iespējamā krautnes novietne katram Pretendentam ir jāizvērtē atsevišķi, iepazīstoties ar objektu dabā.

Minētais slānis ir jānoņem tādā platumā, lai netraucēti varētu veikt rakšanas darbus pielietojot tehniku un piebraukt ar pašizgāzēju autotransportu.

Pēc darbu pabeigšanas, augsnes slānis ir jānovieto atpakaļ un jāveic teritorijas planēšana un zālāja sēšana.

Projektā paredzēts veikt minētos darbus 4m attālumā uz abām pusēm no būvgrāvja (tranšejas) malas, pieņemot, ka būvgrāvis tiek stiprināts pielietojot vairogus.

Ja Pretendenta darbības rezultātā zaļā zona ir sabojāta lielākā apjomā (piem. rakšanas darbus veicot bez sienu stiprināšanas, kas ir pieļaujams), Būvuzņēmējam tā ir jāatjauno pa saviem līdzekļiem.

- segumu atjaunošana pievadu vietās individuālajiem patērētājiem

Pēc pievadu (ūdensvads, kanalizācija) izbūves individuālajiem patērētājiem, segums ir jāatjauno pēc fakta, kāds tas bija pirms darbu veikšanas.

3.3.	Cauruļu izbūve

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kāds cauruļvads (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai spiedkanalizācija) un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz caurules apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz ģeotehniskās izpētes materiāliem.

Pretendentam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.:

- gruntsūdens līmeņa pazemināšana un novadīšana caur smilšu uztvērēju tuvāk esošajā meliorācijas novadgrāvī vai lietus kanalizācijā;

- būvgrāvja rakšana līdz vajadzīgajam dziļumam pielietojot rakšanas mehānismus vietās, kur tuvumā neatrodas esošās inženierkomunikācijas ≥1.5m

- būvgrāvja rakšana ar rokām līdz vajadzīgajam dziļumam esošo inženierkomunikāciju tuvumā ≤1.5m. Skatīt. plānus ar tīklu izvietojumu;

- šaurās ielās - izraktās grunts aizvešana uz krautni. Vietu nosaka Būvuzņēmējs apsekojot objektu dabā un izstrādājot Darbu veikšanas projektu;

- būvgrāvja sienu stiprināšana ar vairogiem;

- augstuma atzīmju nivelēšana un pamatnes izveidošana cauruļvadam;

- cauruļvada montāža atbilstoši ražotāju instrukcijām;

- šaurās ielās – grunts pievešana caurules apbēršanai;

- samontētās caurules apbēršana ar piemērotu grunti veicot blīvēšanu pa kārtām līdz 95% pēc Proktora līdz ielas seguma apakšējai atzīmei;

- nepieciešamo pārbaužu veikšana, t.sk. CCTV inspekcija sadzīves kanalizācijas cauruļvadiem (skatīt. Būvdarbu tehniskās specifikācijas);

- izpildrasējumu izstrādāšana.

- liekās grunts (pēc cauruļvadu un apkalpes aku izbūves) aizvešana uz vietu norādītu JD Būvniecības nodaļā.

3.4.	Rakšanas darbi cietos iežos

Papildus p. 3.3. -vietās, kur būvgrāvis cauruļvada izbūves vietās sastāv no iežiem (piem. dolomīts), kuri nav piemēroti cauruļvada apbēršanai ir jāveic to nomaiņa ar vidēji rupju smilti.

Pretendentam ir jāizceno visi pasākumi, kas saistīti ar būvgrāvja izveidi cietajos iežos (tehnoloģija ir būvuzņēmēja kompetencē).

3.5.	Apkalpes un hidrantu akas

Veicamo darbu sarakstā ir norādīts, kādas apkalpes akas (ūdensvads, sadzīves kanalizācija vai spiedkanalizācija) un kādā dziļumā ir jāiegulda. Dziļums dots metros no zemes virsmas līdz akas apakšai (nejaukt ar garenprofilos norādīto).

Tāpat ir norādīta gruntsūdens klātbūtne, vietās, kur tā tiek prognozēta pamatojoties uz ģeotehniskās izpētes materiāliem.

Pretendentam ir jāievērtē visas ar minētajiem darbiem saistītās izmaksas, t.sk.:

- materiālu iegāde un piegāde būvlaukumā;

- materiālu montāža;

- nivelēšana un teknes izveide kanalizācijas dz. betona akām;

- cauruļvada balsta betonēšana ūdensvada akās;

- cauruļu pievienojumi;

- hermētiskuma u.c. pārbaužu veikšana atbilstoši Būvdarbu tehniskajās specifikācijās iekļautajam aprakstam.

Rakšanas darbi, gruntsūdens pazemināšana un aizbēršanas darbi jāievērtē p.3.3.

3.6.	Aizbīdņi, noslēgventiļi

Pretendentam jāizceno visi ar uzstādāmo noslēgarmatūru saistītie izdevumi t.sk.: iegāde, piegāde būvlaukumā un montāža.

3.7.	Ugunsdzēsības hidranti

Pretendentam jāievērtē un jāizceno visi ar ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanu un pārbaudēm saistītie izdevumi t. sk.:

- ugunsdzēsības hidrantu iegāde, piegāde būvlaukumā un uzstādīšana tiem paredzētajās akās;

- pārbaužu veikšana;

- ugunsdzēsības hidrantu zīmju izgatavošana un uzstādīšana.

3.8.	Esošo inženierkomunikāciju šķērsojumi

Šķērsojuma vietās ar esošajām inženierkomunikācijām Pretendentam ir jāievērtē visi nepieciešamie drošības pasākumi lai novērstu to iespējamo bojājumu, t.sk.:

- jāveic minēto komunikāciju atšurfēšana;

- atrakšana ar rokām un nostiprināšana (iekāršana) būvgrāvī;

- kabeļiem: jāievieto dēļu kastē un jānostiprina būvgrāvī;

- būvgrāvja aizbēršana minētajā vietā jāveic ar rokām un blietēšana tā, lai nesabojātu (neieliektu) esošo inženierkomunikāciju.

Esošo inženierkomunikāciju bojājumi, saistīti ar būvdarbiem, neatkarīgi no tā, vai komunikācija ir vai nav parādīta projekta dokumentācijā, būvuzņēmējam ir jānovērš par saviem līdzekļiem atbilstoši ekspluatējošās organizācijas prasībai.

3.9.	Kanalizācijas sūkņu stacijas

Pretendentsir pilnībā atbildīgas par kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, montāžu, ieregulēšanu un palaišanu, t.sk.:

- Zemes darbi. Būvbedres rakšana veicot gruntsūdens līmeņa pazemināšanu tos novadot caur smilšu uztvērējiem meliorācijas novadgrāvī;

- rievsienu iestrāde;

- pamatnes sagatavošana betonēšanai;

- pamata plātnes betonēšana;

- stiklaplasta materiāla tvertņu izgatavošana, aprīkošana ar tehnoloģisko iekārtu un piegāde būvlaukumā;

- sūkņu staciju virszemes paviljona izgatavošana, aprīkošana un piegāde būvlaukumā;

- sūkņu stacijas pazemes daļu enkurošana būvbedrē un cauruļvadu pievienojumu un savienojumu montāža;

- būvbedres aizbēršana veicot blietēšanu pa kārtām;

- pāri palikušās grunts aiztransportēšana;

- stacijas virszemes paviljona uzstādīšana;

- sūkņu uzstādīšana;

- elektroapgādes un automātikas instalācija;

- sūkņu stacijas iedarbināšana eksperimentālā režīmā pievedot ūdeni ar autocisternu;

- sūkņu automātikas ieregulēšana un nepieciešamās programmatūras uzstādīšana datu pāŗraidei uz atbildīgās personas datoru GSM frekvencē;

- labiekārtošanas darbu veikšana saskaņā ar tehnisko projektu;

- sūkņu stacijas palaišana pievedot ūdeni ar autocisternu;

- signalizācijas uzstādīšana pret vandālismu;

- liekās grunts aizvešana uz vietu norādītu JD Būvniecības nodaļā.

- u.c. neuzskaitītie darbi.

3.10.	Dzelzceļa šķērsojums

Pretendentam jāievērtē visas izmaksas, kas saistītas šķērsojot dzelzceļu, ar projektējamo ūdensvadu, sākot ar Darbu veikšanas projektu, kurš ir jāsaskaņo VAS „Latvijas dzelzceļš”, līdz darbu sekmīgai pabeigšanai.

Jānodrošina VAS „Latvijas dzelzceļš” Tehnisko noteikumu izpilde.

Vilcienu kustība būvdarbu laikā nedrīkst tikt traucēta.

Tāpat, izmaksā jāparedz līdzekļi dzelzceļa pārstāvjiem par uzraudzības veikšanu.

Dzelzceļa šķērsojums jāveic ar beztranšejas metodi, darba cauruli ievelkot vai iestumjot apvalkcaurulē.

Darba caurule apvalkcaurulē jānostiprina ar distanceriem. Distanceriem jābūt no nekorodējoša materiāla un tie nedrīkst tikt bojāti veicot montāžas darbus.

Apvalkcaurules brīvais gals ir hermētiski jānoblīvē, otrs jāievada apkalpes akā.

Dz.c. komunikāciju vai citi bojājumi, ja tādi rodas darbu gaitā, būvuzņēmējam ir jākompensē no saviem līdzekļiem.

- Dienas darbi

Dienas darbu izlietojumu nosaka Līguma noteikumu 13.6 apakšpunkts  „Dienas izstrāde”. Pirms dienas izstrādes piemērošanas Inženieris izdod rakstisku instrukciju. Uzņēmējs veic dienas izstrādes uzskaiti  un iesniedz Inženierim atskaiti par katru dienu Inženiera apstiprinātā formā.

- Rezerves summas

Tāmēs iekļauto  summu izlietojums, kas definētas kā „Rezerves summas” ir noteikts Līguma 13.5. apakšpunktā . Veicamās aktivitātes detalizētas Tehnisko specifikāciju 1. sadaļā „ Īpašas pasūtītāja prasības” .Pretendents nedrīkst koriģēt šīs summas.