DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS

REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

INFORMĀCIJU NORĀDĪT DRUKĀTIEM BURTIEM!!

1. Objekta adrese

2. Objektā deklarēto iedzīvotāju skaits	__________

3. Objektā faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaits	__________

4. Vai objekts tiek apdzīvots visa gada garumā? (Ja atbilde ir “nē”, lūdzu svītrot mēnešus, kuros objekts NETIEK izmantots)

□ jā			□ nē

| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5. Vai objektā ūdensapgādes patēriņa uzskaitei ir uzstādīts ūdens mērītājs?

□ ir			□ nav

5.1. Esošais vai prognozējamais (atbilstošo pasvītrot) ūdens patēriņš mēnesī	______ m3

Ja faktiskais ūdens patēriņš mēnesī nav zināms, pieņemt, ka vienas personas ūdens patēriņš mēnesī ir 1,5 – 3,0 m3/cilv./mēn

5.2. Izvedamais notekūdeņu un nosēdumu vai dūņu nogulšņu apjoms mēnesī	______ m3

Krājtvertņu gadījumā esošam vai prognozējamajam ūdens patēriņa apjomam jāsakrīt ar izvedamo notekūdeņu apjomu gadā.

6. Decentralizētās kanalizācijas sistēmas veids (atzīmēt atbilstošo vai atbilstošos)

□ Rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/dnn

□ Septiķis ar divām vai vairāk kamerām, kur notekūdeņi pēc septiķa vidē tiek novadīti caur speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu (filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai akām) un kurš izbūvēts atbilstoši būvniecību regulējošiem normatīvajiem aktiem;

□ Notekūdeņu krājtvertne (jebkurš rezervuārs, nosēdaka vai izsmeļamā bedre, pārvietojamā tualete, sausā tualete), kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas vai kanalizācijas sistēmu atkritumi.

□ Cits	___________________________________________________________________________

(Lūdzu, norādiet Jūsu īpašumā esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas veidu)

7. Kā īpašumā tiek nodrošināta atbilstoša notekūdeņu apsaimniekošana?

□ Līgums par īpašumā esošo NAI apkalpošanas un ekspluatācijas pasākumu nodrošināšanu un/vai līgums par uzkrāto septisko tvertņu dūņu un/vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumu izvešanu

□ Līgums par uzkrāto notekūdeņu izvešanu

□ Pēc vajadzības pasūtu nepieciešamos pakalpojumus komersantiem

□ Netiek nodrošināta

8. Decentralizētajā kanalizācijas sistēmā uzkrāto notekūdeņu/nosēdumu pašreizējais izvešanas biežums:

| □ vienu reizi mēnesī vai biežāk □ reizi divos mēnešos | □ reizi ceturksnī □ reizi pusgadā □ reizi gadā vai retāk |
| --- | --- |

9. Krājtvertnes tilpums:

| □ < 3 m3 □ 3 līdz 5 m3 | □ 5 līdz 10 m3 □ > 10 m3 |
| --- | --- |

10. Cik bieži tiek veikta regulārā apkope lokālajām notekūdeņu attīrīšanas iekārtām:

| □ 1 x mēnesī vai biežāk □ 1 x ceturksnī | □ 1x gadā □ retāk nekā 1x gadā |
| --- | --- |

10.1. Kad veikta iepriekšējā apkope?	_____________________________________________

(Lūdzu, norādiet mēnesi un gadu)

11. Vai plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

□ jā	(Ja atbilde ir “jā”, lūdzu atbildiet uz 12.jautājumu)		□ nē

12. Kad plānojat pieslēgties centralizētiem notekūdeņu novadīšanas tīkliem?

| □ līdz 2023.gadam | □ līdz 2024.gadam |
| --- | --- |

Apliecinu, ka manis sniegtās ziņas ir patiesas un pievienotie dokumenti atbilst oriģināliem.

Ar savu parakstu dodu piekrišanu personas datu apstrādei, kas ietverti šajā iesniegumā un tam pievienotos pielikuma dokumentos, sabiedrības informācijas sistēmā.

Datums     ____________________

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka vai valdītāja

vārds, uzvārds

|  |  | (personiskais paraksts) |  | tālruņa numurs; e-pasts |
| --- | --- | --- | --- | --- |