## 0_Kopsavilkums
Ūdensvada un kanalizācijas tīkli Vikingu, Matrožu, Lašu un Jūrnieku ielās Buļļuciemā, Jūrmalā
Sarakstu kopsavilkums
Saraksta numurs | Vienības apraksts | Apjoms
EUR
Kanalizācija
A1K | Vispārīgās prasības | 0
A2K | Vikingu iela | 0
A3K | Matrožu iela | 0
A4K | Vikingu un Lašu iela | 0
A6K | Jūrnieku iela no Loču ielas līdz Vikingu ielai | 0
A7K | Lašu iela | 0
A8K | Kanalizācijas spiedvads no Vikingu ielas līdz esošai KSS Zēģeles ielā | 0
Kanalizācijas komponentes summa kopā bez PVN
Ūdensvads
A1U | Vispārīgās prasības | 0
A2U | Vikingu iela | 0
A3U | Matrožu iela | 0
A4U | Vikingu un Lašu iela | 0
A5U | Jūrnieku iela no Bulduru prospekta līdz Loču ielai | 0
A6U | Jūrnieku iela no Loču ielas līdz Vikingu ielai | 0
A7U | Lašu iela | 0
Ūdensvada komponentes summa kopā bez PVN
Līguma summa kopā bez PVN |  | 0
| PVN 21% | 0
| Līguma summa kopā ar PVN | 0

## A1K_Visp
Saraksts A1K - Vispārīgās prasības
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Garantijas
A1K. | 1 | Izpildes nodrošinājums | summa | 1
A1K. | 2 | Avansa maksājuma garantija | summa | 1
Apdrošināšana
A1K. | 3 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c. | summa | 1
A1K. | 4 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam | summa | 1
A1K. | 5 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana | summa | 1
Būvtāfeles
A1K. | 6 | Lielformāta informatīvie stendi | vieta | 1
A1K. | 7 | Pastāvīga piemiņas plāksne | vieta | 2
Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
A1K. | 8 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma iekārtošana un novākšana (ieskaitot pievienojumus visiem komunāliem pakalpojumiem) | summa | 1
A1K. | 9 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma uzturēšana | summa | 1
[5 empty] | A1K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A1U_Visp
Saraksts A1U - Vispārīgās prasības
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Garantijas
A1U. | 1 | Izpildes nodrošinājums | summa | 1
A1U. | 2 | Avansa maksājuma garantija | summa | 1
Apdrošināšana
A1U. | 3 | Būves un darbu risku apdrošināšana u.c. | summa | 1
A1U. | 4 | Civiltiesiskā apdrošināšana pret kaitējumu trešajām personām un to īpašumam | summa | 1
A1U. | 5 | Uzņēmēja personāla un mehānismu apdrošināšana | summa | 1
Būvtāfeles
A1U. | 6 | Lielformāta informatīvie stendi | vieta | 1
A1U. | 7 | Pastāvīga piemiņas plāksne | vieta | 2
Inženiera biroja ierīkošana un uzturēšana, palīdzība Inženierim
A1U. | 8 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma iekārtošana un novākšana (ieskaitot pievienojumus visiem komunāliem pakalpojumiem) | summa | 1
A1U. | 9 | Inženiera būvlaukuma biroja un aprīkojuma uzturēšana | summa | 1
[5 empty] | A1 summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A2K_Vikingu
Saraksts A2K - Vikingu iela
Kanalizācija: no K1-1 līdz K1-14 (ieskaitot); kanalizācijas spiedvads: no KSM-3 (neieskaitot) līdz ievadam KSS-2)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A2K. | 1 | Koku (15-50cm diametrā) ciršana | gb. | 13
A2K. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 13
Segumu atjaunošana
A2K. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 1096
A2K. | 4 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 440
A2K. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 37
SPIEDIENA KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu spiediena kanalizācijas cauruļu OD200mm, PN10 ar aizsargslāni izbūve ar beztranšejas metodi ieskaitot tehnoloģiskās būvbedres, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2K. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 375.7
A2K. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.2 m | m | 8
VEIDGABALI
PE veidgabali
Elektrometināms PE līknis, PN10
A2K. | 8 | 45°, OD200mm | gb. | 1
Elektrometināms PE uzmavu līknis, PN10 45°
A2K. | 9 | OD200mm | gb. | 3
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A2K. | 10 | OD200mm | gb. | 1
KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A2K. | 11 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 8.9
A2K. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 7.5
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A2K. | 13 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 63.4
A2K. | 14 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 61.6
A2K. | 15 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 190.7
A2K. | 16 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 66
A2K. | 17 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 64.8
VEIDGABALI
Noslēgtapa PP
A2K. | 18 | OD160 mm | gb. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A2K. | 19 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kpl. | 2
A2K. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 2
A2K. | 21 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 5
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A2K. | 22 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 2
A2K. | 23 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kpl. | 2
Plastmasas inspekcijas aka OD560mm ar iebūves dziļumu:
A2K. | 24 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 1
Vāki
A2K. | 25 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
A2K. | 26 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 13
Krītcaurule
A2K. | 27 | OD160mm caurulei, sakaņā ar tipveida rasējumu | gb. | 1
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei:
A2K. | 28 | OD160mm caurulei | gab | 1
A2K. | 29 | OD250mm caurulei | gab | 25
[5 empty] | A2K, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A2K. | 30 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 3
A2K. | 31 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A2K. | 32 | Zem esošas augstsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 2
A2K. | 33 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 5
A2K. | 34 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 6
A2K. | 35 | Zem esoša drenāžas vada | vieta | 4
A2K. | 36 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A2K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2K, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A2K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A2U_Vikingu
Saraksts A2U - Vikingu iela
Ūdensvads: no UM-1 līdz UM-17 (ieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A2U. | 1 | Koku (15-50cm diametrā) ciršana | gb. | 1
A2U. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 1
Segumu atjaunošana
A2U. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 254
A2U. | 4 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 23
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2U. | 5 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 15.6
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2U. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 23.9
A2U. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 129.7
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD200mm, PN10 ar aizsargslāni izbūve ar beztranšejas metodi ieskaitot tehnoloģiskās būvbedres, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A2U. | 8 | Dziļums līdz 2.2 m | m | 306.5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Sedlu uzmava ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A2U. | 9 | OD200/DN25, PN25 | gb. | 2
Atloku trejgabals
A2U. | 10 | DN200/150, PN10 | gb. | 1
A2U. | 11 | DN200/100, PN10 | gb. | 3
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A2U. | 12 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 1
A2U. | 13 | DN200/OD200, PN10 | gb. | 8
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava dažādu materiālu cauruļu savienošanai
A2U. | 14 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 2
PE veidgabali
Elektrometināms PE līknis, PN10
A2U. | 15 | 30°, OD160mm | gb. | 1
A2U. | 16 | 30°, OD200mm | gb. | 1
Elektrometināma uzmavu diametru pāreja, PN10
A2U. | 17 | OD200/160mm | gb. | 1
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A2U. | 18 | OD32mm | gb. | 2
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A2U. | 19 | OD160mm | gb. | 2
A2U. | 20 | OD200mm | gb. | 2
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A2U. | 21 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 2
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A2U. | 22 | DN150, PN10 | gb. | 1
A2U. | 23 | DN200, PN10 | gb. | 2
T tipa pazemes hidrants ar aizbīdni
A2U. | 24 | DN100, PN10, H=1.5m | gb. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A2U. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A2U. | 26 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3
Vāki
A2U. | 27 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 4
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A2U. | 28 | OD160mm | gb. | 1
A2U. | 29 | OD200mm | gb. | 8
[5 empty] | A2U, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A2U. | 30 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 3
A2U. | 31 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 4
A2U. | 32 | Zem esošas augstsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 1
A2U. | 33 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A2U. | 34 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 3
A2U. | 35 | Zem esoša drenāžas vada | vieta | 1
Demontāža
A2U. | 36 | Esošas ūdensvada dzelzbetona apkalpes akas un tajā esošās armatūras demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu | gb. | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A2U. | 37 | Pieslēguma izbūve/rekonstrukcija esošajam ūdensvadam d150mm | vieta | 2
Citi darbi un materiāli
A2U. | 38 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs ūdensvada | m | 154
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A2U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2U, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A2U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A2U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A3K_Matrozu
Saraksts A3K - Matrožu iela
Kanalizācija: no K1-14 (neieskaitot) līdz K1-40
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A3K. | 1 | Koku (15-50 cm) ciršana | gb. | 67
A3K. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 67
Segumu atjaunošana
A3K. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 130
A3K. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=15 cm) un drenējošā vidēji rupjas smilts slāņa (h=30cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs (saskaņā ar tipveida rasējumu) | m2 | 1105
A3K. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 1738.2
A3K. | 6 | Ietves vai iebrauktuves bruģa seguma demontāža un atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 7
KANALIZĀCIJA
A3K. | 7 | Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-2) Matrožu ielā izbūve saskaņā ar šī projekta 1. un 4. sējumu, ieskaitot visus nepieciešamos rakšanas darbus, būvkonstrukciju izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, sūkņu stacijas aprīkošanu ar visiem tehnoloģijas, elektroapgādes, ventilācijas, automātikas un apsardzes sistēmu elementiem, kā arī ieskaitot visus nepieciešamos ieregulēšanas un pārbaudes darbus. | summa | 1
A3K. | 8 | Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-2) Matrožu ielā ārējās eletroapgādes pieslēguma izbūves izmaksas saskaņā ar SIA "Kārlis" izstrādāto tehnisko projektu ELT sadaļu. (atsevišķs projekts) | summa | 1
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A3K. | 9 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 146.5
A3K. | 10 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 48.1
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A3K. | 11 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 17.8
A3K. | 12 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 47.7
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A3K. | 13 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 96.1
A3K. | 14 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 136.2
A3K. | 15 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 107.2
A3K. | 16 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 56
A3K. | 17 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 68.7
VEIDGABALI
Noslēgtapa PP
A3K. | 18 | OD160 mm | gb. | 21
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A3K. | 19 | Dziļums līdz 2.0 m | kpl. | 3
A3K. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 4
A3K. | 21 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 3
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A3K. | 22 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 2
A3K. | 23 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kpl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka OD560mm ar iebūves dziļumu:
A3K. | 24 | Dziļums līdz 2.0 m | kpl. | 4
A3K. | 25 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 2
A3K. | 26 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 3
A3K. | 27 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 1
A3K. | 28 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kpl. | 1
[5 empty] | A3K, 1.lapas summa | 0
Vāki
A3K. | 29 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 3
A3K. | 30 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 2
A3K. | 31 | Akas vāks dmin.400mm, 250kN , ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 8
A3K. | 32 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi zaļajā zonā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 13
Krītcaurule
A3K. | 33 | OD160mm caurulei, sakaņā ar tipveida rasējumu | gb. | 4
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei:
A3K. | 34 | OD160mm caurulei | gab | 9
A3K. | 35 | OD250mm caurulei | gab | 1
A3K. | 36 | OD315mm caurulei | gab | 29
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A3K. | 37 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 7
A3K. | 38 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 2
A3K. | 39 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A3K. | 40 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 17
A3K. | 41 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 21
A3K. | 42 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 3
A3K. | 43 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 9
A3K. | 44 | Zem esošas telefona kabeļu grupas | vieta | 1
Citi darbi un materiāli
A3K. | 45 | Gāzes kapju apbetonējuma atjaunošana (ja nepieciešams!) | gb. | 8
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A3K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3K, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A3K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A3U_Matrozu
Saraksts A3U - Matrožu iela
Ūdensvads: no UM-17 (neieskaitot) līdz UH-7 (ieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A3U. | 1 | Koku (15-50 cm) ciršana | gb. | 3
A3U. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 3
Segumu atjaunošana
A3U. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 70
A3U. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=15 cm) un drenējošā vidēji rupjas smilts slāņa (h=30cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs (saskaņā ar tipveida rasējumu) | m2 | 715
A3U. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 315.8
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A3U. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 91.6
A3U. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 62.4
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A3U. | 8 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 56.5
A3U. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 444.4
A3U. | 10 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 24.6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A3U. | 11 | DN200/100, PN10 | gb. | 4
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A3U. | 12 | DN200/OD200, PN10 | gb. | 8
PE veidgabali
Sedlu uzmava ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A3U. | 13 | OD200/DN25, PN25 | gb. | 21
Elektrometināms PE līknis, PN10
A3U. | 14 | 15°, OD200mm | gb. | 7
A3U. | 15 | 60°, OD200mm | gb. | 1
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A3U. | 16 | OD32mm | gb. | 21
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A3U. | 17 | OD200mm | gb. | 15
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A3U. | 18 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 1
Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A3U. | 19 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 3
T tipa pazemes hidrants ar aizbīdni
A3U. | 20 | DN100, PN10, H=1.5m | gb. | 4
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni. Vāks ar izbūvi grantētā ielas segumā
A3U. | 21 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 17
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A3U. | 22 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 2
A3U. | 23 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 2
Vāki
A3U. | 24 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
A3U. | 25 | Akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 3
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A3U. | 26 | OD200mm caurulei | gb. | 8
[5 empty] | A3U, 1.lapas summa | 0
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A3U. | 27 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 9
A3U. | 28 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 1
A3U. | 29 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A3U. | 30 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 16
A3U. | 31 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 19
A3U. | 32 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 1
A3U. | 33 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 5
Citi darbi un materiāli
A3U. | 34 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs ūdensvada | m | 525.5
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A3U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3U, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A3U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A3U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A4K_Vikingu_Lasu
Saraksts A4K - Vikingu un Lašu iela
Kanalīzācija: no K1-41 līdz K1-71 (neieskaitot); kanalizācijas spiedvads: no K1-40 (neieskaitot) līdz KSS-1)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A4K. | 1 | Koku (15-50 cm) ciršana | gb. | 5
A4K. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 5
Segumu atjaunošana
A4K. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 4361
A4K. | 4 | Grants brauktuves seguma virsējā slāņa (h=15 cm) un drenējošā vidēji rupjas smilts slāņa (h=30cm) noņemšana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs (saskaņā ar tipveida rasējumu) | m2 | 37
A4K. | 5 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 341
A4K. | 6 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 401
A4K. | 7 | Ietves asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 32
A4K. | 8 | Ietves vai iebrauktuves bruģa seguma demontāža un atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 88.3
SPIEDIENA KANALIZĀCIJA
A4K. | 9 | Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-1) Vikingu ielā izbūve saskaņā ar šī projekta 1. un 3. sējumu, ieskaitot visus nepieciešamos rakšanas darbus, būvkonstrukciju izbūvi, teritorijas labiekārtošanu, sūkņu stacijas aprīkošanu ar visiem tehnoloģijas, elektroapgādes, ventilācijas, automātikas un apsardzes sistēmu elementiem, kā arī ieskaitot visus nepieciešamos ieregulēšanas un pārbaudes darbus. | summa | 1
A4K. | 10 | Kanalizācijas sūkņu stacijas (KSS-1) Vikingu ielā ārējās eletroapgādes pieslēguma izbūves izmaksas saskaņā SIA "Kārlis" izstrādāto tehnisko projektu ELT sadaļu. (atsevišķs projekts) | summa | 1
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu spiediena kanalizācijas cauruļu OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, virs gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4K. | 11 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 103.1
PE elektrometināmu spiediena kanalizācijas OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4K. | 12 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 171.1
A4K. | 13 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 187.7
VEIDGABALI
PE veidgabali
Elektrometināms PE līknis, PN10
A4K. | 14 | 22°, OD200mm | gb. | 2
A4K. | 15 | 30°, OD200mm | gb. | 2
Elektrometināms PE uzmavu līknis, PN10 45°
A4K. | 16 | OD200mm | gb. | 5
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A4K. | 17 | OD200mm | gb. | 7
A4K. | 18 | Spiediena dzēšanas aka un tās izbūve saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A4K. | 19 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 241.6
A4K. | 20 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 38.6
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD200mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A4K. | 21 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 20.4
A4K. | 22 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 1.9
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A4K. | 23 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 31.2
A4K. | 24 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 157.4
A4K. | 25 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 157
A4K. | 26 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 108.1
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A4K. | 27 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 26.9
A4K. | 28 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | m | 154
A4K. | 29 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | m | 44
A4K. | 30 | Dziļums 4.5 - 5.0 m | m | 1.3
[5 empty] | A4K, 1.lapas summa | 0
VEIDGABALI
Noslēgtapa PP
A4K. | 31 | OD160 mm | gb. | 26
A4K. | 32 | OD200 mm | gb. | 2
A4K. | 33 | OD250 mm | gb. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A4K. | 34 | Dziļums 1.5 - 2.0 m | kpl. | 1
A4K. | 35 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 5
A4K. | 36 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A4K. | 37 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 3
A4K. | 38 | Dziļums 3.5 - 4.0 m | kpl. | 5
Plastmasas inspekcijas aka OD560mm ar iebūves dziļumu:
A4K. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 2
A4K. | 40 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | kpl. | 5
A4K. | 41 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 6
A4K. | 42 | Dziļums 4.0 - 4.5 m | kpl. | 1
Vāki
A4K. | 43 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 14
A4K. | 44 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 17
Krītcaurule
A4K. | 45 | OD160mm caurulei, sakaņā ar tipveida rasējumu | gb. | 4
A4K. | 46 | OD200mm caurulei, sakaņā ar tipveida rasējumu | gb. | 2
A4K. | 47 | OD250mm caurulei, sakaņā ar tipveida rasējumu | gb. | 2
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei:
A4K. | 48 | OD160mm caurulei | gab | 10
A4K. | 49 | OD200mm caurulei | gab | 2
A4K. | 50 | OD250mm caurulei | gab | 23
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A4K. | 51 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 22
A4K. | 52 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 4
A4K. | 53 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 28
A4K. | 54 | Zem esošas augstsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 6
A4K. | 55 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 19
A4K. | 56 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 14
A4K. | 57 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 38
A4K. | 58 | Zem esoša ūdensvada | vieta | 4
A4K. | 59 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 2
A4K. | 60 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 50
A4K. | 61 | Zem esošas lietus kanalizācijas | vieta | 6
A4K. | 62 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 10
A4K. | 63 | Zem esošas zemsprieguma apgaismes elektrokabeļu grupas | vieta | 4
Grunts nomaiņa
A4K. | 64 | Vidēji rupja smilts un tās pievešana nepiemērotās grunts nomaiņai | m3 | 150
Citi darbi un materiāli
A4K. | 65 | Ātrumvaļņa demontāža un atjaunošana, ieskaitot marķējumu (L=9,0m; 56m2) | summa | 1
A4K. | 66 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs kanalizācijas spiedvada | m | 461.9
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A4K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A4K, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A4K, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A4K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A4U_Vikingu_Lasu
Saraksts A4U - Vikingu un Lašu iela
Ūdensvads: no UH-7 (neieskaitot) līdz UM-139 (neieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits Ūdens | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A4U. | 1 | Koku (15-50 cm) ciršana | gb. | 1
A4U. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 1
Segumu atjaunošana
A4U. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 1089
A4U. | 4 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 89
A4U. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 219
A4U. | 6 | Ietves asfalta seguma demontāža un atjaunošana | m2 | 29
A4U. | 7 | Ietves vai iebrauktuves bruģa seguma demontāža un atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 71.7
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4U. | 8 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 234.6
A4U. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 109.7
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD160, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4U. | 10 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 172.4
A4U. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 311.3
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A4U. | 12 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 167.9
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Sedlu uzmava ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A4U. | 13 | OD160/DN25, PN10 | gb. | 18
A4U. | 14 | OD200/DN25, PN25 | gb. | 9
Sedlu uzmava ar atloku apkalpes aizbīdņa pievienošanai PE caurulēm
A4U. | 15 | OD160/DN80, PN10 | gb. | 3
Atloku trejgabals
A4U. | 16 | DN200/150, PN10 | gb. | 1
A4U. | 17 | DN200/100, PN10 | gb. | 1
A4U. | 18 | DN150/100, PN10 | gb. | 2
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A4U. | 19 | DN80/OD90, PN10 | gb. | 3
A4U. | 20 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 5
A4U. | 21 | DN200/OD200, PN10 | gb. | 4
PE veidgabali
Elektrometināms PE līknis, PN10
A4U. | 22 | 15°, OD160mm | gb. | 2
Elektrometināms PE līknis, PN10
A4U. | 23 | 30°, OD160mm | gb. | 1
Elektrometināms PE uzmavu līknis, PN10 45°
A4U. | 24 | OD160mm | gb. | 2
A4U. | 25 | OD200mm | gb. | 2
Elektrometināma uzmavu diametru pāreja, PN10
A4U. | 26 | OD200/160mm | gb. | 1
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A4U. | 27 | OD32mm | gb. | 26
A4U. | 28 | OD90mm | gb. | 3
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A4U. | 29 | OD160mm | gb. | 6
[5 empty] | A4U, 1.lapas summa | 0
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A4U. | 30 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 17
Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A4U. | 31 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 10
Ūdensvada atloku apkalpes aizbīdnis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi
A4U. | 32 | DN80, PN10 | gb. | 3
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A4U. | 33 | DN150, PN10 | gb. | 1
A4U. | 34 | DN200, PN10 | gb. | 2
T tipa pazemes hidrants ar aizbīdni
A4U. | 35 | DN100, PN10, H=1.5m | gb. | 3
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A4U. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3
A4U. | 37 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 1
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A4U. | 38 | Līdz 2.0 m | m | 1
A4U. | 39 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 2
A4U. | 40 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 1
Vāki
A4U. | 41 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 8
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A4U. | 42 | OD160mm caurulei | gb. | 11
A4U. | 43 | OD200mm caurulei | gb. | 6
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A4U. | 44 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 17
A4U. | 45 | Zem esošas zemsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 6
A4U. | 46 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 26
A4U. | 47 | Zem esošas augstsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 4
A4U. | 48 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 12
A4U. | 49 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 10
A4U. | 50 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 29
A4U. | 51 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 4
A4U. | 52 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 40
A4U. | 53 | Zem esošas lietus kanalizācijas | vieta | 3
A4U. | 54 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 7
A4U. | 55 | Zem esošas zemsprieguma apgaismes elektrokabeļu grupas | vieta | 2
A4U. | 56 | Zem esošas telefona kabeļu grupas | vieta | 1
Grunts nomaiņa
A4U. | 57 | Vidēji rupja smilts un tās pievešana nepiemērotās grunts nomaiņai | m3 | 150
Citi darbi un materiāli
A4U. | 58 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs ūdensvada | m | 651.6
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A4U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A4U, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A4U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A4U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A5U_Jurnieku_lidz_Locu
Saraksts A5U - Jūrnieku iela no Bulduru prospekta līdz Loču ielai
Ūdensvads: no pieslēguma pie esošā ūdensvada līdz UH-11 (neieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Segumu atjaunošana
A5U. | 1 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 11
A5U. | 2 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 5
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD110, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A5U. | 3 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 2.2
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD160mm, PN10 ar aizsargslāni izbūve ar beztranšejas metodi ieskaitot tehnoloģiskās būvbedres, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A5U. | 4 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 629.9
A5U. | 5 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 154.6
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Atloku trejgabals
A5U. | 6 | DN150/150, PN10 | gb. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A5U. | 7 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 3
PE veidgabali
Elektrometināms PE uzmavu līknis, PN10 45°
A5U. | 8 | OD160mm | gb. | 1
Elektrometināma uzmavu diametru pāreja, PN10
A5U. | 9 | OD160/110mm | gb. | 2
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava dažādu materiālu cauruļu savienošanai
A5U. | 10 | OD110, PN10 | gb. | 2
ARMATŪRA
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A5U. | 11 | DN150, PN10 | gb. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A5U. | 12 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 1
Vāki
A5U. | 13 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A5U. | 14 | OD160mm caurulei | gb. | 3
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A5U. | 15 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A5U. | 16 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A5U. | 17 | Pieslēguma izbūve esošajam ūdensvadam d110mm | vieta | 2
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A5U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A6K_Jurnieku_Locu_lidz_Viking
Saraksts A6K - Jūrnieku iela no Loču ielas līdz Vikingu ielai
Kanalizācija: no Loču ielas līdz K1-45 (neieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Segumu atjaunošana
A6K. | 1 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 709
A6K. | 2 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 66
A6K. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 51
KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PP dubultsienu kanalizācijas caurule OD160mm (8kN/m2), ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A6K. | 4 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 37.4
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A6K. | 5 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 40.9
A6K. | 6 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 134.8
VEIDGABALI
Noslēgtapa PP
A6K. | 7 | OD160 mm | gb. | 7
A6K. | 8 | OD250 mm | gb. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A6K. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 3
Plastmasas inspekcijas aka OD560mm ar iebūves dziļumu:
A6K. | 10 | Dziļums līdz 2.0 m | kpl. | 2
A6K. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | kpl. | 6
Vāki
A6K. | 12 | "Peldošā" tipa akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 4
A6K. | 13 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 4
A6K. | 14 | Akas vāks dmin.400mm, 400kN, ar izbūvi grants brauktuves segumā t.sk. apbetonējums ap vāku, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
A6K. | 15 | Akas vāks dmin.400mm, 250kN, ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 2
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei:
A6K. | 16 | OD160mm caurulei | gab | 3
A6K. | 17 | OD200mm caurulei | gab | 11
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A6K. | 18 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A6K. | 19 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A6K. | 20 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A6K. | 21 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 6
A6K. | 22 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 13
Grunts nomaiņa
A6K. | 23 | Vidēji rupja smilts un tās pievešana nepiemērotās grunts nomaiņai | m3 | 110
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A6K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A6U_Jurnieku_Locu_lidz_Viking
Saraksts A6U - Jūrnieku iela no Loču ielas līdz Vikingu ielai
Ūdensvads: no UH-11 (ieskaitot) līdz U1-3 (neieskaitot)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A6U. | 1 | Koku ciršana | gb. | 1
A6U. | 2 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 1
Segumu atjaunošana
A6U. | 3 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 296
A6U. | 4 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 74
A6U. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 39
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A6U. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 30.4
A6U. | 7 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 23.3
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD63, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A6U. | 8 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 3.3
A6U. | 9 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 9.2
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD160, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A6U. | 10 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 6.7
A6U. | 11 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 147.7
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Sedlu uzmava ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A6U. | 12 | OD160/DN25, PN10 | gb. | 8
A6U. | 13 | OD160/DN50, PN25 | gb. | 4
Atloku trejgabals
A6U. | 14 | DN150/100, PN10 | gb. | 1
Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
A6U. | 15 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 2
PE veidgabali
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A6U. | 16 | OD32mm | gb. | 8
A6U. | 17 | OD63mm | gb. | 3
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A6U. | 18 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 6
Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A6U. | 19 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 2
T tipa pazemes hidrants ar aizbīdni
A6U. | 20 | DN100, PN10, H=1.5m | gb. | 1
Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A6U. | 21 | DN50/OD63, PN10 | gb. | 4
[5 empty] | A6U, 1.lapas summa | 0
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1000mm, ar iebūves dziļumu:
A6U. | 22 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 2
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A6U. | 23 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 1
Vāki
A6U. | 24 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 3
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A6U. | 25 | OD160mm caurulei | gb. | 6
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A6U. | 26 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A6U. | 27 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A6U. | 28 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 2
A6U. | 29 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 7
A6U. | 30 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 15
A6U. | 31 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 1
Grunts nomaiņa
A6U. | 32 | Vidēji rupja smilts un tās pievešana nepiemērotās grunts nomaiņai | m3 | 110
Citi darbi un materiāli
A6U. | 33 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs ūdensvada | m | 154.4
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A6U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A6U, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A6U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A6U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A7K_Lasu iela
Saraksts A7K - Lašu iela
Kanalizācija: no K1-71 (ieskaitot) līdz K1-76)
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Segumu atjaunošana
A7K. | 1 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 899
A7K. | 2 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 102
A7K. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 59
A7K. | 4 | Ietves vai iebrauktuves bruģa seguma demontāža un atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 3
KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD250mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A7K. | 5 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 32.2
PP monolītsienu kanalizācijas caurule OD315mm (8kN/m2) , ar izbūvi būvgrāvī zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu un pārbaudes
A7K. | 6 | Dziļums 2.5 - 3.0 m | m | 57.4
A7K. | 7 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | m | 39.5
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A7K. | 8 | Dziļums 3.0 - 3.5 m | kpl. | 4
VĀKI
A7K. | 9 | Akas vāks d700mm, 250kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu un , ar izbūvi zaļajā zonā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 1
A7K. | 10 | Peldoša tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 3
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PP caurulei:
A7K. | 11 | OD250mm caurulei | gab | 1
A7K. | 12 | OD315mm caurulei | gab | 7
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A7K. | 13 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 5
A7K. | 14 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 3
A7K. | 15 | Zem siltumtrases | vieta | 2
A7K. | 16 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 5
A7K. | 17 | Zem esoša ūdensvada | vieta | 2
A7K. | 18 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 2
A7K. | 19 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 3
A7K. | 20 | Zem esošas lietus kanalizācijas | vieta | 6
A7K. | 21 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 1
Demontāža
A7K. | 22 | Esoša pašteces sadzīves kanalizācijas kolektora pagrieziena aku demontāža un izvešana uz atkritumu poligonu | gb. | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A7K. | 23 | Jaunas akas izbūve uz darbojoša d150mm kanalizācijas kolektora: | vieta | 1
- caurule PP, OD150mm, L=1m x 2gb.
- universāls savienojums ar esošo cauruli d150mm x 2 gb.
- aizsargčaula grodu akas sienā OD 150mm caurulei x 2 gb.
A7K. | 24 | Pieslēgums ar jaunizbūvētu pašteces kanalizācijas vadu (OD250) esošai akai | vieta | 1
A7K. | 25 | Pieslēgums ar jaunizbūvētu pašteces kanalizācijas vadu (OD315) esošai akai | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A7K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A7U_Lasu iela
Saraksts A7U - Lašu iela
Ūdensvads: no UM-139 (ieskaitot) līdz UM-154
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Segumu atjaunošana
A7U. | 1 | Asfalta seguma uzlaušana, pagaidus un pastāvīgā seguma atjaunošana brauktuvei esošajās augstuma atzīmēs, saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 551
A7U. | 2 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 26
A7U. | 3 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 261
A7U. | 4 | Ietves vai iebrauktuves bruģa seguma demontāža un atjaunošana esošajās augstuma atzīmēs | m2 | 9
ŪDENSVADS
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD32, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7U. | 5 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 31
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD90, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7U. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 38
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD110, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7U. | 7 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 135.9
A7U. | 8 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 25.9
PE elektrometināmu ūdensvada cauruļu OD160, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A7U. | 9 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 94.5
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Sedlu uzmava ar iekšējo vītni apkalpes ventīļa pievienošanai PE caurulēm
A7U. | 10 | OD110/DN25, PN10 | gb. | 1
Sedlu uzmava ar atloku apkalpes aizbīdņa pievienošanai PE caurulēm
A7U. | 11 | OD110/DN80, PN10 | gb. | 2
A7U. | 12 | Noslēgatloks
|  | DN150, PN10 | gb. | 1
A7U. | 13 | DN100, PN10 | gb. | 2
A7U. | 14 | Uz stiepi noturīgs uzliekamais atloks PE caurulēm
|  | DN80/OD90, PN10 | gb. | 2
A7U. | 15 | DN100/ OD110, PN10 | gb. | 4
A7U. | 16 | DN150/OD160, PN10 | gb. | 2
A7U. | 17 | PE veidgabali
Elektrometināms PE līknis, PN10
A7U. | 18 | 22°, OD110mm | gb. | 1
A7U. | 19 | 30°, OD110mm | gb. | 4
A7U. | 20 | 15°, OD160mm | gb. | 1
Elektrometināma uzmavu diametru pāreja, PN10
A7U. | 21 | OD160/110mm | gb. | 1
A7U. | 22 | OD110/90mm | gb. | 1
Elektrometināma noslēgtapa, PN10
A7U. | 23 | OD32mm | gb. | 1
A7U. | 24 | OD90mm | gb. | 3
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A7U. | 25 | OD110mm | gb. | 8
A7U. | 26 | OD160mm | gb. | 4
[5 empty] | A7U, 1.lapas summa | 0
Elektrometināms PE trejgabals
A7U. | 27 | OD160/ 160mm , PN10 | gb. | 1
Elektrometināma PE atloku pamatne ar rotējošu atloku
A7U. | 28 | OD160/ DN150mm, PN10 | gb. | 1
ARMATŪRA
Apkalpes ventīlis bez pagarinātājkāta (akā) viens gals ar noturīgu uz stiepi PE-caurules pievienojumam, otrs ar ārējo vītni
A7U. | 29 | DN25/OD32, PN10 | gb. | 1
Ūdensvada atloku apkalpes aizbīdnis ar pagarinātājkātu un peldošo kapi
A7U. | 30 | DN80, PN10 | gb. | 1
Ūdensvada atloku aizbīdnis
A7U. | 31 | DN80, PN10 | gb. | 2
A7U. | 32 | DN100, PN10 | gb. | 3
A7U. | 33 | DN150, PN10 | gb. | 1
Atloku trejgabals
A7U. | 34 | DN100/100, PN10 | gb. | 1
A7U. | 35 | DN150/100, PN10 | gb. | 1
AKAS
Saliekamā dzelzsbetona grodu aka d1500mm, ar iebūves dziļumu:
A7U. | 36 | Dziļums 2.0 - 2.5 m | m | 3
Vāki
A7U. | 37 | "Peldoša" tipa akas vāks d700mm, 400kN ar eņģi un pašfiksējošu mehānismu, ar izbūvi asfalta brauktuves segumā, saskaņā ar tipveida rasējumu | kpl. | 3
Aizsargčaula dz. betona akas sienā PE caurulei:
A7U. | 38 | OD90mm caurulei | gb. | 1
A7U. | 39 | OD110mm caurulei | gb. | 4
A7U. | 40 | OD160mm caurulei | gb. | 3
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A7U. | 41 | Zem esoša zemsprieguma elektrokabeļa | vieta | 2
A7U. | 42 | Zem esošas augstsprieguma elektrokabeļu grupas | vieta | 1
A7U. | 43 | Zem esoša telefona kabeļa | vieta | 1
A7U. | 44 | Zem esošas telefona kanalizācijas | vieta | 1
A7U. | 45 | Zem siltumtrases | vieta | 6
A7U. | 46 | Zem esoša gāzes vada | vieta | 5
A7U. | 47 | Zem esoša ūdensvada | vieta | 3
A7U. | 48 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas vada | vieta | 3
A7U. | 49 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 3
A7U. | 50 | Zem esošas lietus kanalizācijas | vieta | 2
A7U. | 51 | Zem esoša zemsprieguma apgaismes elektrokabeļa | vieta | 2
A7U. | 52 | Zem esošas zemsprieguma apgaismes elektrokabeļu grupas | vieta | 1
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A7U. | 53 | Ūdensvada ievads esošā apkalpes akā | vieta | 1
Citi darbi un materiāli
A7U. | 54 | Signāllenta un tās iebūve 30cm virs ūdensvada | m | 256.3
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A7U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A7U, 1.lapas summa | 0
[5 empty] | A7U, 2.lapas summa | 0
[5 empty] | A7U summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0

## A8K_Spiedvads
Saraksts A8K - Kanalizācijas spiedvads no Vikingu ielas līdz esošai KSS Zēģeles ielā
(kanalizācijas spiedvads no KSM-1 līdz KSM-3 (ieskaitot))
Numurs |  | Vienības apraksts | Mērvienība | Skaits | Vienības cena, EUR | Daudzums
EUR
Būvlaukuma sagatavošana
A8K. | 1 | Koku (15-50 cm) ciršana | gb. | 17
A8K. | 2 | Trases tīrīšana no krūmiem (Ltrasei= 90m) | summa | 1
A8K. | 3 | Celmu rakšana un utilizācija | gb. | 17
Segumu atjaunošana
A8K. | 4 | Grants nomales izveide asfaltētai brauktuvei saskaņā ar tipveida rasējumu | m2 | 5
A8K. | 5 | Augsnes virskārtas noņemšana un atjaunošana slīpās un horizontālās virsmās ar zāliena sēšanu | m2 | 403
SPIEDIENA KANALIZĀCIJA
CAURUĻVADI
PE elektrometināmu spiediena kanalizācijas cauruļu OD200, PN10 izbūve būvgrāvī, zem gruntsūdens līmeņa - ieskaitot izlīdzinošās kārtas un apbēruma izveidi, tranšejas aizbēršanu, spiediena pārbaudi un dezinfekciju
A8K. | 6 | Dziļums līdz 2.0 m | m | 102.4
VEIDGABALI
Ķeta veidgabali
Enkurojoša pievienojuma un remonta dubultuzmava dažādu materiālu cauruļu savienošanai
A8K. | 7 | OD160/DN150, PN10 | gb. | 1
PE veidgabali
Elektrometināma uzmavu diametru pāreja, PN10
A8K. | 8 | OD160/200mm | gb. | 1
Elektrometināms PE līknis, PN10
A8K. | 9 | 15°, OD200mm | gb. | 1
A8K. | 10 | 30°, OD200mm | gb. | 1
A8K. | 11 | 60°, OD200mm | gb. | 1
Elektrometināms PE uzmavu līknis, PN10 45°
A8K. | 12 | OD200mm | gb. | 1
Elektrometināma dubultuzmava, PN10
A8K. | 13 | OD200mm | gb. | 5
DAŽĀDI
Šķērsojumi
A8K. | 14 | Zem esoša augstsprieguma elektrokabeļa | vieta | 1
A8K. | 15 | Zem esoša sadzīves kanalizācijas spiedvada | vieta | 4
Pieslēgumi esošām komunikācijām
A8K. | 16 | Pieslēgums esošam kanalizācijas spiedvadam (d150) | vieta | 1
Piezīme: Darbu izcenojumu pozīcijās jāievērtē visi nepieciešamie darbi, iekārtas un materiāli, kas nepieciešami , lai varētu veikt būvdarbus nepārtraucot esošās kanalizācijas un ūdensapgādes plūsmas.
[5 empty] | A8K summa, kas ņemta vērā sarakstu kopsavilkumā | 0